## Лист1
Сведения о проведенных проверках за соблюдением требований использования и сохранности муниципального жилищного фонда
№ п/п | Исполнитель | Дата и номер распоряжения, | Основание проведения проверки | Тема обращения | Дата, время проведения проверки | Время проведения | Проверяемое юридическое лицо лицо | Место проверки | дом | № квартиры | Нарушение (установлено/не установлено) | Реквизиты предписания | Срок (и) исполнения предписания | Протокол №, дата | Часть, статья КоАП | Привлекаемое лицо | Примечание
274 | Емельянова | № 276 от 23.11.2018 г. | проверка по коллективному обращению № Г-3664/2 от 21.11.2018 г. | технического состояния дома, трещины на фасаде дома, отсутствие ремонта в доме, технического обслуживания газовой котельной, неудовлетворительного состояния придомовой территории | 28.11.2018 г. | 15 ч. 30 мин. | ООО УК "Наш город" | ул. 1-я Кислинская | 2 Б | 10 | установлено | № 276 от 29.11.2018 | 05.12.2018 г.
275 | Емельянова | № 25 от 21.11.2018 г. | проверка по исполнению предписания № 241 от 25.10.2018 г. |  | 29.11.2018 г. | 11 ч. 00 мин. | ООО УК "ЖИЛОЙ ДОМ" | ул. 50 лет Октября | 13 | 75 | установлено |  |  | № 39 от 07.12.2018 | ч. 3 ст. 19.4.1 | генеральный директор Кулешова И.А.
276 | Цыбина | № 277 от 27.11.2018 г. | проверка по обращению Сорокиной Э.А. № 02.5.01-02/362 от 20.11.2018 г. | некачественное предоставление жилищно - коммунальных услуг "холодное водоснабжение" и "отопление", неудовлетворительное состояние МОП (душевая) | 29.11.2018 г. | 11 ч. 00 мин. | ООО "КУРСКИЙ ДВОР" | ул. Менделеева | 57 | 306 | не установлено
277 | Цыбина | № 274 от 23.11.2018 г. | проверка по обращению ООО "УК ЭКСПЕРТ" № (№ 02.5.01-02/356 от 14.11.2018 г. | установки металлической перегородки с дверью в местах общего пользования (под. № 1, этаж 2) | 29.11.2018 г. | 15 ч. 30 мин. | Физ. Лицо Алымов В.В. | ул. пр-д Сергеева | 10 | 4 | не установлено
278 | Шалимова | №278 от 27.11.2018 г. | проверка по исполнению п. 1, 2 предписания №230 от 16.10.2018 г. |  | 30.11.2018 г. | 15 ч. 00 мин. | ООО "КУРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ДОМОВАЯ КОМПАНИЯ" | пр-д Сергеева | 8 | 142 | установлено | №278 от 03.12.2018 | 21.12.2018 г. | №40 от 07.12.2018 | ч. 1 ст. 19.5 | юр. лицо "КУРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ДОМОВАЯ КОМПАНИЯ"